## 测试结果
软件测试结果
测试时间 | 2022.7.13-2022.7.14
测试机型 | TD0311
软件版本号 | SG628_V1.0.7
硬件版本号 | SGN9011_V1.0
样机情况 | 5pcs
测试策略 | 该项目为整机引进项目，本版本为推广版本，且客户承诺该产品为稳定的已发货项目，故我司只对所有样机进行基本功能检查，确保产品信息、包装、外观等符合我司要求，重要功能OK
测试人 | Chris、David
测试故障数
备注

## 测试内容
| 项目信息 | 支持频段：TDD 38/40/41/42/43/48（移动卡、B48仿真网卡） webui：http://192.168.1.1
测试类型 Type of Test | 测试项目 Test Item | 详细类别 Detailed Categories | 测试指导 | 结果 Result | 备注
基本功能 Basic features | 升级 Upgrade. | 本地升级 Local upgrade
自动升级 Auto update
首页
| 网络 | APN管理 APN management
PIN码管理 PIN management
LAN口设置 LAN port Settings
| WLAN | 2.4Gwifi
5Gwifi
Wlan status
接入管理 Access Management
| 系统 System | 维护设置 Maintain Settings
日期和时间 date & time
账户 account
TR069
| 硬件接口 | 指示灯 Indicator Light
|  | 按键 Key | menu键和开关机键能正确响应
扩展测试 Extension test | 兼容性测试 Compatibility Testing | 浏览器兼容性 Browser compatibility
|  | SIM卡兼容性 SIM card compatibility | 移动卡，电信卡，联通卡，B48仿真网卡能找到卡，移动和B48卡能找到网
|  | 电脑操作系统兼容性 Computer operating system compatibility | windows、linux验证
| 性能 | 长时间挂机 Long hang up | SMA测试
稳定性空口 Stability empty
|  | 丢包测试 Drop test | ping包一晚上
wifi多用户 Wifi for many users
|  | WiFi拉锯 WiFi saw | SMA测试 | /
|  | WiFi吞吐 WiFi throughput |  | /
|  | WiFi LTE互干扰 WiFi LTE interferes with each other |  | /

## 故障列表
故障号 | 故障主题 | 故障描述 | 模块 | 发现人 | 发现版本号 | 严重程度 | 责任人 | 故障状态 | 备注
1 | 【开关机待机】【手工测试】开机进入待机界面，反复自动重启2次 | 测试步骤： 1、插移动卡开机 预期测试结果：正常进入待机界面 实际测试结果：进入待机界面，此时按menu键出现4G LTE开机过程图标，之后进入待机界面，几秒后又出现4G LTE开机过程图标 复现概率：出现一次 | 开关机待机 | Bessy | SG628_V1.0.7 | B-严重 | SMA | 待解决
1 | 【标签】【手工测试】包装盒标签频段信息错误 | 测试步骤： 1、检查包装盒标签和实际机器信息、规格书是否一致 预期测试结果：信息正确 实际测试结果：5G SSID错误，Band信息错误 复现概率：5/5 | 标签 | Bessy | SG628_V1.0.7 | A-致命 | SMA | 待解决

## 样机信息
SN | 备注